2024年度消防产品质量监督抽查情况公示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽查单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产  企业名称 | 检查结果 |
| 1 | 天津市武清区杨村第二小学 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-JBF-VS10 | 青鸟消防股份有限公司 | 抽样送检 |
| 2 | 天津市奥朗斯铝业集团有限公司 | 内扣式消防接口 | KD65 | 镇江万博消防设备有限公司 | 抽样送检 |
| 3 | 天津枫启酒店管理服务有限公司 | 消防应急照明灯具 | M-ZF2D-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 抽样送检 |
| 4 | 天津枫启酒店管理服务有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州市兴安消防科技有限公司 | 抽样送检 |
| 5 | 天津枫启酒店管理服务有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5A | 福建安利达消防科技有限公司 | 抽样送检 |
| 6 | 天津市武清区红年祥园菜市场有限公司 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3W | 任丘市华消消防设备有限公司 | 抽样送检 |
| 7 | 正达石化加油站 | 灭火毯 | 1000\*1500mm | 廊坊腾智耐火材料有限公司 | 抽样送检 |
| 8 | 天津红日药业股份有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 抽样送检 |
| 9 | 艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 连云港市天意消防器械有限公司 | 抽样送检 |
| 10 | 上海乐浦物流有限公司天津分公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝、涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 抽样送检 |
| 11 | 天津市武清区汊沽港镇初级中学 | 可燃气体探测器 | GT-SJT3000 | 山东盛嘉电子科技有限公司 | 合格 |
| 12 | 武清区曹子里花都新苑小区 | 室内消火栓 | SN65 | 天津市搏龙供水设备制造有限公司 | 合格 |
| 13 | 天津市武清区中原汽车销售有限公司 | 钢质防火门 | GFM-1123-dk5 A1.00（乙级）-1-带压型-带门镜 | 万佳安防科技有限公司 | 合格 |