《武清区供水突发事件应急预案》政策解读

一、制定《武清区供水突发事件应急预案》的背景和依据是什么？

答：2022年1月18日天津市人民政府办公厅印发了天津市森林火灾应急预案等14个专项应急预案，其中《天津市供水突发事件应急预案》要求由各区结合实际制定符合自身情况的供水突发事件应急预案。

本预案根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《天津市水污染防治条例》、《天津市城市供水用水条例》、《天津市突发事件总体应急预案》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）、《天津市供水突发事件应急预案》、《天津市武清区突发事件总体应急预案》等相关法律、法规、规范性文件及有关标准，结合我区供水实际情况制定。

二、制定《武清区供水突发事件应急预案》的目的和意义是什么？

答：本预案的制定可以有效指导和应对可能发生的供水安全事故，提高各类供水突发事件的应对能力，确保在发生供水突发事件时，应急处置及时、有序、高效，以最大限度减少其造成的损害，保证生活与生产用水安全，维护社会稳定。

三、《武清区供水突发事件应急预案》中明确的重要措施有哪些？

答：本预案对各相关单位做出了明确的职责分工，当预警发布后各相关单位及时实施预警响应措施，各级供水单位进入备战状态，并按照各自职责展开工作，应急救援队伍进入待命状态，做好供水救援装备、物资器材的准备，确保随时实施救援行动。

四、《武清区供水突发事件应急预案》的主要内容包括什么？

答：本预案的主要内容有总则、组织体系、监测与预警、应急处置、善后处置、应急保障、培训和演练、附则等八个部分。

五、《武清区供水突发事件应急预案》明确的工作要点都有哪些？

答：本预案明确的工作要点为：各供水单位按照本预案的规定，加强对水源污染、氯气泄漏、火灾、爆管等突发事件的应急演练。演练每年不少于2次。演练结束后，要及时对演练情况进行总结评估，根据演练情况及时调整、修订应急预案。

六、《武清区供水突发事件应急预案》顺利实施，主要采取了哪些保障措施？

答：主要采取了抢险保障、物资保障、设施保障、通讯保障、资金保障。

七、关键词解释

答：本预案所指的供水突发事件主要包括：水源、水厂和管网三个方面，导致居民用户降压或停水。水源事故包括水源中止供应、水源污染、原水供电线路故障、原水管道损坏等；水厂事故包括水体污染、构筑物事故、供电线路故障、氯氨泄露事件、氯氨及净水药剂供应突发事件等；管网事故包括输水干管爆管、中途加压泵站（二供泵站）事故、区域性水质污染等。