附件2

高压气瓶安全和气瓶质量安全追溯体系

运行情况专项排查整治方案

2022年，全国范围内高压氧气瓶爆炸事故呈上升趋势，事故原因多为氧气瓶中混入油脂等可燃物；同时总局在工作中发现各地气瓶质量安全追溯体系的溯源效果仍有差距。为有效防范遏制高压气瓶爆炸事故，举一反三，进一步发挥气瓶质量安全追溯体系在日常监管中的作用，提高安全监管效能，制定本方案。

一、工作重点

针对全国范围内气瓶事故中暴露出的问题，对全区高压氧气瓶生产、充装单的开展专项检查。对气瓶质量安全追溯体系建设和落实情况开展检查。

二、工作任务

（一）开展高压氧气瓶专项排查整治

各市场监管所对高压氧气瓶生产、充装单位的《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）执行、落实情况进行检查。

1.重点查氧气瓶生产单位采用实现剩余压力保持功能的氧气瓶阀（保压阀）情况；

2.重点检查高压氧气瓶充装单位在充装前后对可燃物检出和清理情况；对来源不明的“黑气瓶”、存在问题缺陷或者对安全性能有怀疑的气瓶的处置情况，充装前后检查制度的执行落实情况，对报废气瓶严格落实去功能化处理、填报报废气瓶台账和消除使用功能气瓶台账情况，按规定实施注销手续情况；充装单位告知瓶装氧气用户，在用气过程中严禁氧气瓶混入可燃物、用气设施上应当配置防止气体回流的防倒灌装置情况等。

（二）开展气瓶质量安全追溯体系专项排查整治

各市场监管所要加强对气瓶生产、充装单位的检查，督促各有关单位按要求推进气瓶质量安全追溯信息平台建设和升级完善。

1.气瓶充装单位按要求购置、绑定气瓶。燃气气瓶充装单位应当从气瓶制造单位购置封头上凹印本充装单位标志、在护罩上设置永久性电子识读标志的燃气气瓶。氧气瓶充装单位应当从气瓶制造单位购置带有固定式瓶帽、在颈圈上设置永久性电子识读标志的氧气瓶；应当将在用氧气瓶更换为固定式瓶帽，在颈圈上逐只加装永久性电子识读标志并与本单位充装信息平台绑定。

2.开展气瓶充装信息平台监督检查。各区市场监管所要开展气瓶充装信息平台应用情况监督检查。重点抽查气瓶设置永久性电子识读标志情况，并通过手机扫码读取气瓶信息，核验关联性；抽查充装单位充装前后检查、对码开启充装枪等情况，充装单位对于非合规气瓶、介质不一致气瓶等的处理方式。

三、工作要求

（一）压实企业主责。各市场监管所要依据《特种设备安全监督检查办法》中企业隐患自查自纠的规定，要及时安排部署辖区各有关充装单位深入开展隐患自查。对未按规定开展自查的或自查走过场的，坚决依法下达指令书，责令限期改正，压紧压实企业安全主体责任。

（二）突出监管重点。各区市场监管所在全面开展专项排查整治的基础上，对投诉举报较多、近2年内因违法充装被处罚单位，要重点监督检查。同时要充分发挥好天津市气瓶充装公共服务平台的智慧监管作用，加大对违法充装单位的打击力度。

（三）强化警示教育。各市场监管所要部署辖区各相关充装单位加强高压氧气瓶事故案例的学习并纳入特种设备作业人员教育培训记录档案，让充装单位安全总监、安全员以及一线充装员工从事故案例中汲取经验教训，增强充装单位的安全责任意识。

（四）加强信息报送。请各市场监管所将专项整治工作总结和附表2分别于2023年6月23日、8月2日、12月2日前以OA短消息报送至特监科OA邮箱。

附表2

气瓶充装单位排查整治情况统计表

填报单位：                                   填报日期：

|  |  | 氧气瓶相关情况 | 燃气气瓶相关情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充装单位总数（家） |  |  |  |
| 已建成充装信息平台充装单位数量（家） |  |  |  |
| 未实施报废气瓶消除使用功能的充装单位数量（家） |  |  |  |
| 整改合格单位数量（家） |  |  |  |
| 未建立报废气瓶消除使用功能台账的充装单位数量（家） |  |  |  |
| 整改合格单位数量（家） |  |  |  |
| 执法检查情况 | 检查家数 |  |  |
|  | 出动执法人员（人次） |  |  |
|  | 发现并整改隐患（项） |  |  |
|  | 下达指令书（份） |  |  |
|  | 立案处罚（起） |  |  |
|  | 罚款金额（万元） |  |  |
| 抽查永久性电子识读标志读取情况 | 抽查充装单位数量（家） |  |  |
|  | 存在不可读取气瓶信息的充装单位数量（家） |  |  |
|  | 整改合格单位数量（家） |  |  |
| 在用医用氧气瓶数量（万只） |  |  | // |
| 采用保压阀在用医用氧气瓶数量（万只） |  |  | // |
| 在用工业氧气瓶数量（万只） |  |  | // |
| 采用保压阀在用工业氧气瓶数量（万只） |  |  | // |

信息报送联系人：           电子邮箱：         固定电话/手机：